	종로소방서
수신	서 울 특 별 시 장(현장대응단장)
(경유)
제목	71.재난안전사고 재발방지를 위한 개선권고서 제출(종로)

1. 관련근거

가. 서울특별시조례 제7423호「서울특별시 안전사고 조사 및 재발방지에 관한 조례」

나. 현장대응단-2084(2021.2.4.)호「2021년 재난안전사고 조사 및 재발방지 시행 계획 알림」

2. 우리 서에서 발생한 출동과 관련하여 재난안전사고 재발방지 개선권고서를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 발생일시: **********************

나. 발쟁장소: **************************

다. 사고내용: 낙원동 근린생활시설 신축공사장 바닥부 상수도배관이 파손되어 주변상가 누수 및 단수 피해발생

라. 권고사항

○ 현장 안전관리자는 사전에 상수도 배관도 등 정보를 파악하여 작업중 발생할 수 있는 사고를 미연에 방지토록 권고

○ 상수도배관 등 바닥부 구조물 인근에 “주의 알림판” 설치를 권고

붙임  1. 안전사고 조사 보고서 각 1부.

2. 안전사고 개선권고서 각 1부.  끝.

	종로소방서장
★조사관	최성한		지휘2팀장	이영병		현장대응단장	10/12 이용관
협조자
시행	현장대응단-7051	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 현장대응단	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)