문서번호	정수시설과-2596
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노상대		김기윤	10/12 윤준성
협조	주무관		노성제
	주무관		박병석

“상수도사업본부 발족30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

태양광발전설비 (9월)분기점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수시설과)

정수센터 태양광발전설비 (9월)분기점검 결과보고

“구의아리수정센터 전기안전관리계획”에 의거 태양광발전설비에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

▢ 실시근거

정수시설과 제89(2021.1.11.)호『2021년 구의아리수정수센터 전기안전관리계획』

녹색에너지과 제2745(2019.1.31.)호『공공태양광 발전시설 안전관리 종합계획』

▢ 점검내용

점검일자 : 2021. 9. 28(화)

점 검 자 : ***,*********, 서울시 녹색에너지과 2명

점검기준 및 방법 : 서울시 녹색에너지과 “안전관리 점검기준(자체태양광)”에 의거 실시

시설현황

1) 송수펌프동 태양광발전설비(67.6kW)

***	***	*******	****	******	**
*	*****	*********** *********	**	*********	******* *** **
*	***	********* *******	**	*********
*	***	********	**	*********
*	***	*************	**	*********
*	**** ***	*******	**	*********
*	***	******	**	*********

2) 주민친화시설 태양광발전설비(100.8kW)

***	***	*******	****	******	**
*	*****	************ *********	**	*********	******* *** **
*	***	********* *******	**	*********
*	***	*** ******	**	*********
*	***	***************)	**	*********
*	**** ***	*******	**	*********
*	**	******	**	*********

▢ 점검결과 : 적 합

붙  임 : 1. 67.6kW 태양광발전설비 점검표      1부

2. 100.8kW 태양광발전설비 점검표     1부.  끝.