문서번호	정수과-4792
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김관우		10/12 이해원
협조
	주무관		박형수

고압가스(O2, CO2)저장시설 안전점검 대장(주간)

2021. 10.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

고압가스(O2)저장시설 안전검검 대장(주간)

2021년 10월 7일(목)

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검결과	비 고
1	방호벽 (경계책)		적정여부	적 정
2	저장탱크	탱크실	- 부식방지조치 여부	양 호
		지상식 (옥 외)	- 액압계 및 스톱밸브 적정여부	적 정
			- 부식방지조치 및 저장탱크의 표시 적정여부	적정
3	가스 설비의 재료ㆍ구조 등		방폭구조 적정여부	해당없음
			불연성재료 및 가벼운 지붕 구조 적정여부 등	해당없음
4	안전장치 등		중화설비 및 이송설비장치	해당없음
5	배관 등		부식방지조치 여부	적 정
			안전장치 적정여부	적 정
			접합방법 적정여부 등	양 호
6	기타시설 등		표준압력계 비치여부	비 치
점 검 자 의 견			-.

고압가스 (CO2)저장시설  안전점검 대장(주간)

2021년 10월 7일(목)

번호	점 검 항 목		점 검 내 용	점검결과	비 고
1	방호벽 (경계책)		적정여부	적 정
2	저장탱크	탱크실	- 부식방지조치 여부	양 호
		지상식 (옥 외)	- 액압계 및 스톱밸브 적정여부	적 정
			- 부식방지조치 및 저장탱크의 표시 적정여부	적 정
3	가스설비의재료 ㆍ구조 등		방폭구조 적정여부	해당없음
			불연성재료 및 가벼운 지붕 구조 적정여부등	해당없음
4	안전장치 등		중화설비 및 이송설비장치	해당없음
5	배관 등		부식방지조치 여부	적 정
			안전장치 적정여부	적 정
			접합방법 적정여부등	양 호
6	기타시설 등		표준압력계 비치여부	비 치
점 검 자 의 견			-.

끝.