방염시험실 일일점검부(2021.10.12.)

담당자	예방팀장	예방과장		결재
박형문	김학현	10/12 고기정
협 조

일자	방염시험기기					출입문 개폐상태	점등기구	후드 및 환풍기 관리	시험실 내 청소	매뉴얼 비치 상태	비 고
	항온건조기	데시게이터	연소시험장치	디지털면적계	가스시설 및 연료
9.17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9.23	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9.24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9.27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9.28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9.29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9.30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10.12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

범례 : ○양호, △수리요함, ×교환요함 (□ 수리함 □교환함)