문서번호	물재생시설과-10750
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
곽윤석		최년수	10/12 윤창진
협조

- 스마트 하수처리공정 인프라 구축 -

자재 제작승인 요청에 따른 검토결과 보고

2021. 10. 12.(화)

물재생시설과

스마트 하수처리공정 인프라 구축

자재 제작승인 요청에 따른 검토결과 보고

「스마트 하수처리공정 인프라 구축」사업과 관련하여 시행사 자재 제작 승인 요청에 대한 자재 선정 적정성 등 검토사항을 보고드림.

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 스마트 하수처리공정 인프라 구축

□ 용 역 사 : ㈜테크윈시스템 외 2개사 컨소시엄

□ 용역기간 : ‘21. 6. 24 ~ ’22. 8. 23

□ 계약금액 : 금1,702,923천원

□ 용역내용

❍ 물재생시설공단·물재생센터 간 망 연결 및 시스템 표준화

❍ 빅데이터 확보를 위한 통합 DB 인프라 구축

❍ 중단없는 물재생운영을 위한 온라인 원격 모니터링 플랫폼 구축

❍ 물재생시설공단 통합모니터링 상황실 구축

Ⅱ		승인 요청 개요

□ 「스마트 하수처리공정 인프라 구축」 승인도서 제출【TW2109-036,‘21.09.29】

❍ 스마트 하수처리공정 인프라 구축사업 관련 자재 제작승인도서 제출

-  HW : 통합DB 서버 등 13종, SW : 통합DB 서버 등 9종

-  통합관제상황실 관제PC 등 11종

-  계약상대자 추가제안사항 NTP서버 등 16종

Ⅲ		자재선정 적정성 검토

□ 담당자 검토결과(붙임1 사양비교표 참조)

❍ 물재생시설공단 통합상황실 및 물재생센터 HW

-  제안서 사양과 동등(스토리지, VPN)하거나 상위사양을 승인 요청하였으며, 검토결과 적정

❍ 물재생시설공단 통합상황실 및 물재생센터 SW

-  운영OS 및 보안프로그램 등 제안서 사양과 동등사양으로 승인 요청하였으며, 검토결과 적정

❍ 물재생시설공단 통합관제상황실 관제PC 및 상황판 등 제작설치 목록 검토결과 동등사양으로 제출

❍ 추가제안 기자재는 제안서 제출목록과 동등한 사양을 제출하였으며, 설치위치 등 관련사항은 물재생시설공단 TF팀과 협의하여 진행

□ 감리 검토결과(붙임2 감리 검토의견서)

❍ 감리 검토내용

- 제작승인도서 목록의 적정성, 시스템 구성도, 예정공정표 등의 적정성, HW 및 상용SW의 산출내역서 이행의 적정성 점검

❍ 검토결과 : 적정

- 승인도서 시스템 구성도, 예정공정표 등은 사업수행계획서와 동일하게 제출

- HW 및 상용SW의 사용비교표, 물품공급목록, 카다로그도 적정하게 작성

Ⅳ		조 치 계 획

❍ 상기와 같이 접수된 자재 제작도서 승인 요청과 관련하여 담당자 및 감리 검토결과 적정하여 계약상대자에게 승인하고자 하며,

❍ 승인된 자재외 발주자 및 감리 승인없이 임의변경하거나 미인증 자재나 제품을 사용하지 않도록 통보하고자 합니다.

붙임  1. 사양비교표 1부.

2. 감리 검토의견서 1부.  끝.