문서번호:예방과-17734

현장확인 결과보고서

확인일시	2021. 10 . 7 . (13:00~17:00)		결재	담당자			검사지도팀장		예방과장
				오주영			이수환		10/12 代권영석
대상명 및 위치	**** *************		대표자 및 전화번호				******************
관계인	***	용도	복합건축물			소방안전 관리자				***
자체점검 실시자	***	자체점검 실시기간	2021.08.23 (1일간)			소방시설 관리사				-
규 모	일체식 철근콘크리트 조 지상5 / 지하 1 층, 연면적 1,258.98㎡ 1개동

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	작동점검일(2021.08.23.) 적정	-
소방시설관리사 참여여부	참여안함	-
점검인력의 배치 적정성 (점검계약 시 인력배치 확인/배치기준)	점검인력배치 적정함 (소방안전관리자 점검)	-
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제 점검인원/배치신고서)	소방안전관리자 점검 실시함	-
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	실제점검일/보고서 점검일 일치	-
자체점검 결과(보관용)보고서와 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	결과 보고서와 보관용 일치	-
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	점검내용 부적합 (소방시설 불량확인)	과태료 및 조치명령발부
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 사용안함	-
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	피난.방화시설 불량	-