고압가스 수불부 취수장(10/08~11)

결재	주무관	정수과장
	이용철	10/12 김경진

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						27,414
10.01		612	672		1,284	26,130
10.02		667	684		1,351	24,779
10.03		591	634		1,225	23,554
10.04		648	641		1,289	22,265
10.05	5,400	649	687		1,336	26,329
10.06		542	573		1,115	25,214
10.07	5,400	599	644		1,243	29,371
10.08		593	592		1,185	28,186
10.09		538	583		1,121	27,065
10.10		536	555		1,091	25,974
10.11		572	593		1,165	24,809
10.12					0	24,809
10.13					0	24,809
10.14					0	24,809
10.15					0	24,809
10.16					0	24,809
10.17					0	24,809
10.18					0	24,809
10.19					0	24,809
10.20					0	24,809
10.21					0	24,809
10.22					0	24,809
10.23					0	24,809
10.24					0	24,809
10.25					0	24,809
10.26					0	24,809
10.27					0	24,809
10.28					0	24,809
10.29					0	24,809
10.30					0	24,809
10.31					0	24,809
합계	10,800	6,547	6,858		13,405