“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축)에 따른 협의 회신(위례지구 D1-1-6-11)

1. 건축과-29414(2021. 10. 8.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(신축) 신청 협의에 따른 우리사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

*********송파구 위례지구 D1-1-6-11블록

*****************

다. 건축규모: 지상2/지하0층, 연면적 362.42㎡

라. 용도: 단독주택

마. 협의내용:

- 급수협의 조건 이행시 급수가능함.

(서울주택도시공사에서 택지개발조성중으로 단지내 배급수관 매설하고 통수후 급수가능함)

바. 직결급수 가능 여부

- 2층까지 순직결급수가 가능함.

붙임  건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		급수운영팀장	임인택		급수운영과장	10/12 김종원
협조자
시행	급수운영과-16588	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/	ldk92@seoul.go.kr	/	부분공개(6)