	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 하반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획 보고(공덕)

1. 재난관리과-6877(2021.10.8.)호『2021년 하반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획 보고(알림)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 공덕119안전센터 상반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기    간: 2021. 11. 2.(화) ~ 11. 19.(금) (3주간)

나. 조사대상: 총 431개소

(소화전392, 저수조3, 비상소화장치28, 소방차통행로7, 태양광조명블럭1)

- 점검 제외 대상 :  임시폐전 소화전 29개소

- 조사대상: 총 431 개소(붙임참조)

(소화전362, 저수조3, 비상소화장치28, 소방차통행로7, 태양광조명블럭1)

다. 조사방법: 주간근무자 조사(09:00~12:00),(전일 야간근무자 대기)

*********************************

라. 조사내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 점검(다용도 소화전 조사 금지)

2) 노후소화전 점검(1990.1.1. 이전)

3) 소방용수시설 주변 불법 주·정차 단속 [붙임3]

4) 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 점검 [붙임5]

5) 소화전 맨홀 교체 실적 및 소화전 위치 파악 등[붙임4]

6) 소방용수시설 도색·보온 대상 수요조사[붙임6]

※ 최근 3년이내 도색·보온 대상 참고하여 선정

7) 비상소화장치 적재 비품 소요량 조사[붙임8]

8) 신형 비상소화장치 설치 및 개선(호스릴 교체) 수량 파악[붙임9]

마. 세부계획: [붙임1] 참조

붙임  1. 2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 정밀조사 정비 계획 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 및 조사 요령 1부.

3. 주·정차 위반 단속대장 및 정보관리 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

5. 노면표시 및 태양광조명블럭 설치현황 1부.

6. 2021년 도색·보온 현지확인 결과 1부.

7. 소방용수시설 보온 및 도색 완료대상(3개년)(참고) 1부.

8. 2021년 비상소화장치 적재 비품 소요량 파악(부서명) 1부.

9. 비상소화장치 개선 수량 파악 1부.

10. 의소대 활동수당 출석부 1부.

11. 2021년 하반기 소방용수시설 일제조사 일정표(공덕) 1부.   끝.

	공덕119안전센터장
★담당자	주환권		담당자	최경호		119안전센터장	10/12 강성수
협조자
시행	공덕119안전센터-3927	(		)	접수		(		)
우	04208	서울특별시 마포구 만리재옛길 82 공덕119안전센터 (공덕동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3274-0976	/전송	02-706-0119	/	happy949@seoul.go.kr	/	부분공개(6)