	중랑소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	기계식 가슴압박장치(Autopulse) 사용전환 의뢰

1. 관련근거

가. 재난관리과-3632(2016.6.29.) “구급장비(전문구급장비 3종 3점) 배정계획 알림”

나. 市안전지원과-24268(2020.12.14.)호 “2021년 소방장비관리 시행계획 알림”

다. 현장대응단-5558(2021.10.8.)호 “기계식가슴압박장비(오토펄스) 고장발생보고(현         장대응단)”

2. 현장대응단에서 관리‧운용하는 자동 가슴압박장치 고장으로 많은 비용이 발생함에 따라 추가 구매 없이 장비 운용율을 높이고자 아래와 같이 사용 전환을 의뢰하오니, 처리하여 주시기 바랍니다.

연번	전환 장비	수량	전환사유	전환부서
				(前)사용부서	(後)사용부서
1	기계식 가슴압박장치 (Autopulse)	1대	전원 불량(ON/OFF 가능하나 장비작동 불가)	중화119안전센터6-5호	현장대응단 6-1호

붙임  1.장비 편람(기계적 가슴압박장치) 1부.

2.장비관리시스템 입력현황 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	김현정		구급팀장	대체휴무		재난관리과장	10/12 류중무
협조자
시행	재난관리과-5501	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 (신내동)	/
전화	02-6981-8952	/전송	02-3422-1195	/	bluebrame@seoul.go.kr	/	부분공개(5)