	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	건축공사장 소방시설공사 감리현장 점검 결과보고 (공덕동 111-106 외 10필지)

1. 예방과-18668(2021.10.7.)호와 관련입니다.

2. 2021. 하반기 건축공사장 소방시설공사 감리현장 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 처: ************************

나. 조 사 일: 2021.10.12.(화)

다. 조 사 자: 시설지도1, 시설지도2

라. 조사결과: 특이사항 없음

마. 현지시정 사항: 휴대용확성기 정비(배터리 교체 - 현지시정) 및 건축공사장 안전                         관리 철저토록 지도

붙임  소방시설 감리현장 점검 체크리스트 1부.  끝.

★담당자	강평수		예방팀장	박경부		예방과장	10/12 조상현
협조자	담당자	장국영
시행	예방과-18965	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		/전송	02-717-1190	/		/	부분공개(7)