코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	한림타워관리단(05018 서울특별시 광진구 아차산로 229 B1층 한림타워관리단 (화양동))
(경유)
제목	건대입구역 1번 출구 승강기 합동점검 결과 통보

1. 한림타워 21-15(’21.9.13.) 및 건설혁신과–12062호(’21.10.5.)와 관련입니다.

2. 위 호로 한림타워관리단에서 건대역 1번 출구 승강기 보수 완료 및 관리주체 이관을 요청하여 서울시, 서울교통공사 및 한림타워 합동점검(’21.10.12.)을 실시하였으며 점검 결과 승강기 상태가 관리 이관을 하기에는 부적합 한 것으로 확인되었습니다.

3. 이에, 한림타워관리단에서는 승강기 신규 교체 등을 통해 조속히 정상적으로 운행될 수 있도록 하여 주시고, 승강기 보수 후 그 결과를 우리시로 통보하면 서울교통공사와 함께 승강기 관리 이관을 다시 협의하도록 하겠습니다.

4. 한림타워관리단에서 승강기 보수 의무를 태만히 할 경우 우리시에서는 승강기 보수예산을 확보하여 선수리 후 ‘지상연결통로 설치협약’ 제8조에 근거하여 손해배상 청구를 진행 할  예정임을 알려 드립니다.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							강신욱			지하도상가팀장					황동연					건설혁신과장					10/12 이경우
협조자
시행			건설혁신과-12379									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110 서울특별시청 본관 3층 (태평로1가)															/			http://seoul.go.kr
전화		02-2133-8111						/전송			02-2133-0764					/	riversw@seoul.go.kr												/	대시민공개