문서번호	운영과-11618
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		한정준	10/12 최영효
협조

제3소화조 C계열 협잡물 처리기 외 1종 수리계획 보고

2021. 10.

중랑물재생센터

운영과

제3소화조 C계열 협잡물 처리기 외 1종 수리계획 보고

제3처리장 C계열 생오니 협잡물처리기가 장기간 가동과 이물질 과다 유입에 따른 싸이크론 감속모터 등이 소손으로 아래와 같이 수리하고자 함.

□ 고장 현황

위 치	장 비 명	규 격	수 량
제3소화조 C계열	협잡물처리기 싸이크론 감속모터	7.5kW	1대
중력농축조 C-2	콜렉터 싸이크론 감속모터	0.75kW	1대

□ 점검결과

○ 제3처리장 C계열 협작물 및 중력농축조 C-2 싸이크론 감속모터가 장기간 가동으로 인한 싸이크론 감속모터 소손으로 조속히 수리가 필요한 상태임.

제3소화조 C계열 협찹물처리기 싸이크론 감속모터	중력농축조 C-2 콜렉터 싸이크론 감속모터

□ 조치계획

○ 협잡물처리기를 정상가동 할 수 있도록 전문수리업체에 의뢰하여 수리하고자 함.

□ 행정사항

○ 수리방법 : 소액 전자세금계산서로 입금처리

○ 소요예산 : 금 4,556,200원(부가세포함)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용,    처리장비, 수선유지교체비(슬러지분야 소규모수선)

붙임  1. 견적서 2부.  끝.