염소 납품 및 용기 반,출입대장(21.9.7)

결재	주무관	주무관	정수과장
	김종호	김석규	10/12 하은경

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		678	561	437	703
2		427	700	438	700
3		672	559	1088	536
4		667	557	433	566
5		674	566	432	567
6				1084	538
7				5418	637
계		5병	2,943	7병	4,247
장소		염소실		1,2 염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소		출 고 공 병
	공인계량	8,010kg		4,340kg
	자체계근	8,010kg		-
주문수량		5,000kg		-
납품수량 (공인계량-용기무게)		5,067kg		-
정산후 잔량		67kg		93kg
납품자 및 차량번호		성명: 이 희 철		차량번호 : 서울90바5066

붙 임  1. 염소용기 입출고 현황 1부.

2. 계량증명서 1부.  끝.