염소 납품 및 용기 반,출입대장(21.8.2)

결재	★주무관	주무관	정수과장
	김종호	김석규	10/12 하은경

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		429	700	427	700
2		435	566	677	564
3		439	566	5425	634
4		1086	536
5
6
7
계		4병	2,368	3병	1,898
장소		1 염소실		1 염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소		출 고 공 병
	공인계량	6,400kg		1,930kg
	자체계근	6,400kg		-
주문수량		4,000kg		-
납품수량 (공인계량-용기무게)		4,032kg		-
정산후 잔량		32kg		32kg
납품자 및 차량번호		성명: 이 희 철		차량번호 : 서울90바5066

붙 임  1. 염소용기 입출고 현황 1부.

2. 계량증명서 1부.  끝.