문서번호	신물질분석과-7418
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		신물질분석과장	수질분석부장
장도일		정관조	10/12 이상미
협조
	주무관		이인자

2021년 미규제 신종물질 정도관리를 위한 국제 숙련도 시험 결과보고

2021. 10.

서울물연구원

(신물질분석과)

2021년 미규제 신종물질 정도관리를 위한

국제 숙련도 시험 결과 보고

미규제 신종물질 정도관리를 위해 국제 숙련도 시험에 참가하여 ‘만족’ 판정을 받은 결과를 보고 드림

□ 추진근거

○ 2021년 미규제 신종물질 관리 강화 계획(신물질분석과-5854, ’21.1.21.)

□ 추진개요

○ 숙련도 시험 주관기관 : LGC Standards(영국)

※ 영국 런던에 있는 국제 숙련도 시험 기관 (Laboratory of the Government Chemist)

○ 참가분야 : 먹는물 분야(AQ612) 2항목

○ 추진일정

참가분야	참가 항목 (2)	시료 배포 및 시험분석기간	결과 제출일	결과 통보	분석자
AQ612 Sample 6B	페놀류 - 2-Chlorophenol - 2,4-Dichlorophenol	’21. 8. 23. ~ 9. 23.	9. 23.	9. 27.	이인자

○ 평가방법 : 통계적 처리방법인 로버스트 Z 값으로 항목별 평가

평가 구분	만족 (Satisfactory)	의심 (Questionalble)	불만족 (Unsatisfactory)
｜Z｜ 값	｜Z｜ ≤ 2.0	2.0 〈 ｜Z｜ ≤ 3.0	3.0 〈 ｜Z｜

※ Z값 : 다른 기관의 측정값들(평균값 또는 중앙값)로부터 얼마나 떨어져 있는지 나타내는 통계적 지표로 ｜Z｜값이 0에 가까울수록 신뢰도가 높음

Z	=	각 기관의 분석값 - 평가값	‧ 평가값(assigned value) = 시료 제조기관(영국 LGC)의 평가값
		표준편차(SDPA)

□ 결 과

○ 평가결과 : 만족

단위 : ug/L

시험항목	시험 기기	분석기관 (코드 번호)	제출값 (Result) (㎍/L)	평가값 (Assigned value) (㎍/L)	z 값	평가결과
2-Chlorophenol	others (GC-MS/MS)	연구원 (코드 : AQ4028)	459	493	-0.69	만족
2,4-Dichlorophenol			213	224	-0.44	만족

○ 참여기관별 평가결과

1) 2-클로로페놀(2-Chlorophenol)

시험항목	Lab ID	Method	Result (㎍/L)	Z' 값	결과	비고	참여 기관수	‘만족’ 비율
2-클로로페놀 (2-chlorophenol)	AQ0008	Liquid-liquid extraction GC-MS	496	0.06	만족		14	92.9%
	AQ0023	Liquid-liquid extraction GC-MS	522	0.59	만족
	AQ0332	Liquid-liquid extraction GC	499	0.12	만족
	AQ0493	Liquid-liquid extraction GC-MS	443	-1.01	만족
	AQ0770	Other	324	-3.43	불만족
	AQ2261	Other	481	-0.24	만족
	AQ2923	Other	476	-0.34	만족
	AQ2924	Other	460	-0.67	만족
	AQ3254	Liquid-liquid extraction GC-MS	456	-0.75	만족
	AQ3312	Liquid-liquid extraction GC	472	-0.43	만족
	AQ3406	Other	511	0.37	만족
	AQ3692	Liquid-liquid extraction GC-MS	494	0.02	만족
	AQ4028	Other	459	-0.69	만족	연구원
	AQ4688	Other	411	-1.66	만족

2) 2,4-디클로로페놀(2,4-Dichlorophenol)

시험항목	Lab ID	Method	Result (㎍/L)	Z' 값	결과	비고	참여 기관수	‘만족’ 비율
2,4-디클로로페놀 (2,4-Dichlorophenol)	AQ0023	Liquid-liquid extraction GC-MS	242	0.72	만족		11	72.7%
	AQ0332	Liquid-liquid extraction GC	217	-0.28	만족
	AQ0493	Liquid-liquid extraction GC-MS	183	-1.64	만족
	AQ0770	Other	140	-3.36	불만족
	AQ2924	Other	210	-0.56	만족
	AQ3254	Liquid-liquid extraction GC-MS	206	-0.72	만족
	AQ3312	Liquid-liquid extraction GC	215	-0.36	만족
	AQ3406	Other	227	0.12	만족
	AQ3692	Liquid-liquid extraction GC-MS	303	3.16	불만족
	AQ4028	Other	213	-0.44	만족	연구원
	AQ4688	Other	350	5.04	불만족

□ 보고자 의견

○ 국제 숙련도 운영기관(영국 LGC)의 숙련도 시험 평가 결과,

|z| ≤ 2 로 『만족』판정을 받음

○ 미규제 신종물질 분석 결과의 정확성과 신뢰도 향상을 위해 국제 숙련도 시험 지속적 참가

붙임  1. 서울물연구원 개별보고서(AQ612)  1부

2. 숙련도 종합보고서(AQ612)  1부.  끝.