문서번호	정수과-6996
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
이용철		이금재	10/14 김경진
협조	주무관		이완표
	주무관		신상용

자양취수장 진공조절기 부품 구매 계획

2021.  10.

뚝도아리수정수센터

【 정수과 】

자양취수장 진공조절기 부품 구매 계획

저희 센터 내 자양취수장 진공조절기 A호기의 스프링 키트 부품이

노후화 되어 고장 발생이 우려되는 바, 부품교체를 통하여 안정적이고

효율적으로 염소투입설비 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 진공조절기 현황

모델명	설치 현황	용량	제작사	세관 일시	비고
진공조절기 (50-177)	A호기	189kg/h	W&T (미국)	2021.06	세관 후 부식 발생 (교체 예정)
	B호기	189kg/h	W&T (미국)	2021.06	부식 없음
	C호기	189kg/h	W&T (미국)	2020.04	부식 없음

□ 진공조절기 A호기 스프링 키트 교체 사유

- 2021년 06월 진공조절기 A호기의 세관을 실시하였으나 세관작업에

포함되지 않은 아답타와 스프링키트에서 부식이 발생되어 금번에

교체작업을 실시함.

- 설치소요기간 : 약 90일 (수입품으로 발주 후 설치까지 약 90일 가량 시일 소요)

정상 진공조절기 (부식 없음)	진공조절기 A호기 (부식 진행 중)

□ 계약방법

○ 소요예산 : *********************

○ 계약업체 : ****************

*******************

***************************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비, 원수 및 취수비, 수선유지교체비,

수선유지비 (염소가스 시설관리)

○ 지급방법 : 법인카드 결제후 카드결제 계좌에 입금조치

○ 교체기간 : 발주일로부터 90일이내

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.