문서번호	계량기검정과-2213
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	계량기검정과장
최강용		김덕유	08/26 양춘배
협 조
	주무관			성무랑
	주무관			정인석

일일 택시미터 검정 결과 보고

2014. 08. 25

서울시품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 검정 보고 2014년 08월 25일 [월]
구 분	주 행 검 사			부적합 구분				정 치 검 사			비 고
				주행거리		봉인줄 불 량	기타
	계	합 격	불합격	미달	초과			계	합 격	불합격
년간누계	9,513	9,264	249	90	146	12	1	225	225
08누계	803	775	28	14	13	1		26	26

□ 주행검사

구     분

계

합  격

불합격

부적합 구분

비 고

주행거리

봉인줄

불  량

기타

미달

초과

개인

모범

2

2

0

중형

37

37

0

소계

39

39

0

법인

장애인

0

0

0

중형

15

15

0

소계

15

15

0

합     계

54

54

0

0

0

0

0

□ 정치검사

계

합  격

불합격

비      고

0

0

0

□ 기타

수수료수입(주행검사+정치검사)

108,000

수리검정확인서 발급(건)

4

※ 차량별 부적합 상세

**	****	******	종별	등록번호	부적합 내용

끝.