탐지(출장)결과 보고서

주무관		급수관리팀장	급수운영과장		결재
홍기의		최용진	10/14 이승완
협 조
	주무관			서은교

	명에 의하여 옥외 누수탐지와 관련 관내지역에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2021 . 10 . 13.

탐 지 일		2021년 10월 13일(수요일)		주무관		주무관	기간제	기간제
탐지 구역		노원구, 도봉구		홍기의		이상진	서석주	임영태
다 점 및 음 청 식 누 수 탐 지
연번	블 록	탐 지 위 치	구 분		탐 지 결 과					비 고
1	공릉37	노원구 중계동161번지 주변 로거회수 및 분석 점검	다 점 탐 지		이상없음
2	공릉32	노원구 상계동708번지주변 로거설치	다 점 탐 지		로거설치
3		공기밸브 누수리스트 점검 노원구 공릉동419-5번지 외3건 음청탐지	음 청 탐 지		노원구 공릉동419-5번지 누수확인후 담당자 이첩
4		관내 간선도로 및 취약지역 상수도관로점검	순 찰		이상없음
5
6

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	로거설치횟수	중블록	소블록	탐지위치	금 회 (로거수량)	탐 지 결 과	누계 (로거 수량)
로거 회수 및 분석점검	179	공릉2중	공릉37	중계동161번지 주변	16	이상없음	1844
로거 설치	180	공릉2중	공릉32	상계동708번지 주변	16	로거설치	1860