불법위험물 취급의심대상 출입·검사 결과보고[박*태건물]
문서번호	예방과-20921	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
등록일자
			정수연	송규환	10/14 박종률
수 신	내부결재
접수번호

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2016. 8. 2.>
무허가·불법위험물 출입·검사서
검사의 개요			검사연월일시	2021 년 10 월 8 일 15 시 45 분
			검사공무원	소속			계급	성명
				예방과			소방경	송규환
				예방과			소방위	정수연
			검사입회자	성명(관계)			*******
현황	대상명		******				직원	***
	장 소		*********				전화번호	*************
검 사 내 용 및 검 사 결 과		검사내용			검사결과			불량내용
		- 위험물 의심물품 저장량			■양호 □불량			발견치 못함
		- 지정수량 이상의 위험물을 저장 또는 취급여부			■양호 □불량			발견치 못함
		- 지정수량 미만 위험물 저장·취급의 서울시위험물안전관리조례 준수여부			□양호 ■불량			표시사항 오염된 화학물질 수거 및 위험물 성상판정의뢰 예정
		- 저장·운반용기 적합여부			■양호 □불량
		기타			건축공사장 위험물안전관리 안내문 전달 및 안전교육 실시함.
「위험물안전관리법」 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2021 년 10월 8일
검사공무원:						소방경 송 규 환(서명 또는 인) 소방위 정 수 연(서명 또는 인)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]