투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 제2 유입저류조 터보 블로워 2,3호기 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0983호(2021.10.12.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 제2 유입저류조 터보 블로워 #2,3호기 수리 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 제2 유입저류조 터보 블로워 #2,3호기 수리

2) 요청사유 : 제1유입저류조 터보브로워(#A) 인버터 고장, 고장난 인버터는 외산으로 단종되어 고장 시 신속한 대처 불가(현재 터보브로워(#B) 가동 중)

3) 교체계획 : 터보 블로워 구동모터(50HP) 2대 수리 및 제어기 1대 교체 등

4) 소요예산 : ***********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(저류조 내 침천물 퇴적 방지를 위하여 터보 블로워 수리 필요)

※ 당부사항 : 물품검수 및 인버터 교체 시 안전관리 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	10/14 최규동
협조자
시행	운영과-11744	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)