	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물 주유취급소 시정보완명령 현장확인 계획 보고[사**주유소]

1. 예방과-14075(2021.10.06.)호『시정보완 조치명령서[사직***소]』와 관련입니다.

2. 2021년 주유취급소 위험물검사 시정보완 조치명령에 따른 이행결과 확인을 위한 『위험물 주유취급소 시정보완 조치명령에 따른 현장확인』계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

○ 시정보완명령 확인대상

구 분	대 상 명	시정보완내용	확인자	명 령 발부일	보완기간 도 래 일	확 인 검사일
주유취급소	사직주유소	- 소화기 내구년수 경과로 인한 교체(4개)	위.유승종 사.금종석	2021 10.6.	2021. 10.12	2021. 10.14

붙임  시정보완명령서 1부.  끝.

담당자	유승종		위험물안전팀장	송호정		예방과장	10/14 정재석
협조자
시행	예방과-14458	(		)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78 (운니동114-2 종로소방서 임시청사) (운니동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5691	/전송	02-730-6119	/	klkbo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)