문서번호	정수시설과-2056
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
곽대근		김창현	08/26 차윤기
협조	주무관		조귀현
	주무관		유혜영

안전하고 깨끗한 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

사여과지 역세송풍기 수리비 집행계획

2014. 8.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

사여과지 역세송풍기 수리비 집행계획

우리 정수센터 사여과지 역세송풍기가 돌발적인 고장발생으로 고장수리에 따른 예산(기계설비유지보수)이 일부 부족하여 부족예산을 동일 비목인   약품투입실 기전설비 환경개선 예산으로 집행하여 원활한 정수처리시설 유지관리 및 아리수 정수생산에 만전을 기하고자함.

Ⅰ				시설현황

설비명	규격	설치 년도	제작사	위치	용도
여과지 역세송풍기 (1 ~ 3호)	터보형, 75KW 60㎥/min, 3mAq, 28,300RPM	2009	한국터보 기계(주) (K Turbo)	여과지 기계실	여과지 역세

Ⅱ				수리개요

건   명 : 사여과지 역세송풍기 수리

수리기간 : 계약일로부터 60일

수리내용 :  송풍전동기 1대 수리, 인버터 2대 수리, 송풍전동기 1대 교체

소요예산 : 46,134천원(본청 계약심사과 심사금액)

예산과목 : 상수도사업비용(관), 영업비용(항), 정수비(세항), 수선유지교체비(목), 기타교체비(세목)

Ⅲ				문 제 점

역세송풍기의 돌발적인 고장으로 수리에 소요되는 『기계설비 유지보수』 예산 집행잔액이 부족한 실정임.(6,560천원)

역세송풍기는 사여과지의 부유물 제거용 역세척 설비로 안정적인 정수 생산을 위하여 긴급수리가 요구됨.

Ⅳ				조치의견

사여과지 역세송풍기 수리비 본청(계약심사과) 계약심사금액이 46,134천원임.

역세송풍기 수리에 소요되는 총예산은 최종 심사금액인 46,134천원으로 이중 『기계설비 유지보수비』 집행잔액(39,574천원)에서 부족한 금액(6,560천원) 만큼 동일 예산비목인 『약품실 기전설비 환경개선』 공사비 예산으로 집행하여

여과지 역세송풍기를 긴급수리함으로써 원활한 정수처리설비 유지관리 및 아리수 정수생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅴ				2014 예산집행계획

단위(천원)

사 업 명	예산액	집 행 액		집행잔액	송풍기수리 집행예정액	비 고
		추산액	계약금액
합 계	145,000	70,426	61,563	74,574	46,134	-
기계설비유지보수	110,000	70,426	61,563	39,574	39,574	기계설비 연간단가 공사 및 소모품 구매
약품투입실 기전설비 환경개선	35,000	-	-	35,000	6,560	약품투입실 내부환경 정비

Ⅵ				행정사항

2개 사업비 예산 합산 추산처리

역세송풍기 2대 긴급수리

붙임 : 여과지 역세송풍기 고장보고 및 조치계획서 1부. 끝.