문서번호	시설운영과-7694
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장
김은내		10/14 배효성
협조
	주무관		이형선

전시온실 소방 중계기 교체계획

2021. 10.

서 울 식 물 원

(시설운영과)

전시온실 소방 중계기 교체 계획

전시온실 내부 소방 중계기가 회로 소손 및 작동 불능으로 교체 하고자 함.

Ⅰ		개 요

□ 장     소: 전시온실

□ 교체 내용: 소방 중계기 1대

□ 계약 방법: 수의 계약

□ 소요 예산: *******************

Ⅱ		현황 및 필요성

□ 전시온실 소방 중계기

	< 현 황 사 진>
▶ 설치 장소: 전시온실 지중해관

□ 교체 필요성

○ 전시온실 관수시설 사용중 상부 물넘침으로 인하여 중계기 내부 회로 소손 및 자동화재탐지설비와 통신불능 으로 교체 필요.

□ 계약 방법: 수의 계약

○ 사유: 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 제25조

Ⅲ		예산 내역

□ 소요 예산: *******************

품 명	단 위	수 량	금 액
****	*	*	******
****	*	*	*******

○ 예산과목

-  서울식물원 시설운영과, 식물종다양성 보전을 통한 세계적 수준의         식물원 운영, 식물원 운영관리 및 이용활성화, 식물원 운영 및 식          물문화 조성, 일반운영비, 공공운영비

(예산편성 부서: 서울식물원 기획행정과)