코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	고층건축물(아파트) 팀 단위 전술훈련 및 불시훈련 계획 알림(10월)

1. 관련문서

가. 재난관리과-5615(2021.9.24.)호『현장활동대원 교육․훈련강화 세부 추진계획』

나. 재난관리과-5619(2021.9.24.)호『중부소방서 현장활동대원 교육․훈련강화 세부 추진계획 알림』

2. 중부소방서 10월 중 고층건축물(아파트) 팀단위 전술훈련 및 불시훈련 계획을 다음과 같이 알려드리니, 각 부서에서는 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 아파트 팀단위 전술훈련 및 불시훈련

가. 훈련일자 : 2021. 10월 중

나. 훈련장소 : 약수하이츠아파트 109동(중구 동호로10길 30)

다. 책 임 관 : 소방서장(재난관리과장)

라. 방    법 : 주간근무자로  현장대응단과 안전센터 2그룹으로 나누어 각 1회 훈련예정

예시) 1그룹: 현장대응단+안전센터 1,  2그룹: 안전센터 3

마. 훈련내용 : 아파트 연결송수구 점유 및 옥내소화전 활용 방수훈련, 인명구조 훈련

바. 훈련평가 : 훈련기획단(평가팀)/평가표 활용

※ 평가항목: ➀ 대원개인별 훈련카드 ➁ 불시훈련 평가 ③ 팀단위 전술훈련 평가

사. 검토회의 : 훈련종료 후「사고 및 재난대응활동 검토회의」실시 *지휘팀장 회의 주관

(※ 개선사항 등 검토회의 내용 직원 공유하여 다음 훈련 시 적용)

아. 실적관리 : 훈련실적은 재난관리과(대응총괄팀)에서 관리

〇 훈련 상황부여 :

고층건축물(아파트) 팀단위 전술《상황부여》

화재출동으로 현장에 도착한바 12층 건물중 옥상에서 화재가 발생 하였으며,

내부에 구조대상자 2명이 외부로 빠져 나오지 못해 인명구조가 필요하며,

현관 문 틈사이로 뜨겁고 검은연기가 분출되고 있는 상황임

선착대가 옥내소화전을 이용해 화재진화를 시도하려 하였으나, 옥내소화전 수

압이 약해서 화재진화가 어려움

3. 행정 사항

가.「기관장(서장) 주도」팀워크 배양과 내실있는 훈련으로 대응능력 강화

나. 훈련에 참가하는 직원에 대한 안전사고 예방교육 실시 및 코로나19감염병 예방을 위한   마스크 및 개인 보호장비 착용 철저

다. (홍보교육팀) 훈련시연영상 및 훈련진행영상 작업에 적극 협조

라. 훈련 종료 후 결과를 반드시 119행정정보시스템에 입력 철저

붙임  1. 소방서 아파트 화재대응 소방전술 1부.

2. 임무숙지 기본훈련 1부.

3. 약수하이츠 109동 위치도 및 도면 각 1부.

4. 훈련 평가표 1부.  끝.

	중부소방서장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장, 을지로, 충무로, 회현, 신당(119안전센터장)
대응총괄팀장	전현주		재난관리과장	이재홍		소방서장	10/14 이정희
협조자	담당자	조용철		지휘1팀장	정성춘
시행	재난관리과-6071	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화		/전송	02-2256-0119	/		/	부분공개(5)