출장 및 기전시설물 점검 결과 보고서

주무관		기전팀장	시설관리과장		결재
박성원		함태광	10/14 이규희
협 조
	주무관			이규탁

	명에 의하여 기전시설물 점검 정비를 위해 출장하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2021. 10. 14.
보고자 : 7급 성명 : 이 규 탁 8급 성명 : 박 성 원

보 고 내 용
일 시	2021. 10. 14.
건 명	출장 및 기전시설물 점검 결과 보고서(10. 14.)
내용	□ 목 적: 기전시설물 점검 및 정비 □ 출 장 지: 관내 □ 점검내용 ○ 가락1증압장, 가락2증압장, 방이증압장 - 기전시설물 월간점검 - 유량계 및 PLC 상태확인 - 펌프 및 배수펌프 작동상태확인 - 전송반 인버터 및 PLC 상태확인 □ 점검결과: <이상없음> □ 관용차량 사용여부: 사용
비 고