“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 알림

1. 시설관리과-24338(2021.10.13.)호 와 관련입니다.

2. “*******************************************”

통수전 수질검사 결과를 아래 와 같이 알려드리오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

▣ 수질검사 결과

검사일자	검사위치	잔류염소 (4mg/L이하)	탁도 (0.5NTU이하)	검사결과
2021-10-12	*******	0.29	0.09	현장 방문결과 이미 통수하였으나 수질사고를 대비해 통수후 수질검사를 실시함

끝.

	행정지원과장
주무관	박관우		수질팀장	이윤용		행정지원과장	10/14 代김태희
협조자
시행	행정지원과-21483	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2658	/전송	3146-2677	/	rhksdn9525@seoul.go.kr	/	부분공개(5)