문서번호	급수운영과-14791
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
급수관리팀장	급수운영과장
전동근	10/14 최춘근
협 조
	안전관리팀장		홍정식

‘

『2021년 강남구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역 』

중간보고회(자문) 개최 결과 보 고

2021. 10.

강남수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2021년 강남구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역』

중간보고회(자문)  개최 결 과 보 고

『2021년 강남구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역』에 대한 중간보고회(자문)를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		용 역 개 요

□ 계약현황

❍ 용 역 명 : 2021년 강남구관내 상수도맨홀 정밀점검 용역

❍ 사업 개요: 상수도맨홀 8,353개소

❍ 용 역 사 :********************

❍ 용역기간 :  ’21.05.04.~12.20.

❍ 용역금액 : **********

Ⅱ		보고회 개요

□ 일  시: 2021. 10. 13.(수) 16시

□ 장  소: 강남수도사업소 2층 대회의실

□ 참석자: 총9명

○ 사업소(6): 소장, 급수운영과장, 시설관리과장, 급수운영팀장,*********

○ 용역사(3): *****************(전차용역 자문1인)

□ 보고내용

○ 상수도맨홀 정밀점검 추진실적

○ 과업수행에 대한 용역대상 시설물(맨홀) 현장조사 현황

○ 주요과업내용 및 문제점과 대책 등 향후공정 계획

Ⅲ		보고 주요의견 및 검토내용

□ 주요의견 사항

○ 정밀점검 잔여기간 중 현장 작업자 안전사고 예방에 철저를 기할 것

○ 간선도로 점검시 작업차량에 싸인보드를 철저히 장착할 것

○ 상수도맨홀 정밀점검 결과 상태평가 라등급중 시급한 사항은 선조치할 것

○ GIS도면과 상이한 맨홀은 재조사하여 GIS자료 수정할 수 있도록 할 것

○ 점검 불가 맨홀은 불가 요인 제거 후 최대한 점검토록 할 것

□ 보고회 사진

Ⅳ		향 후 일 정

□ 2021년 ***************

□ 2021년 *************

붙임  2021년 상수도맨홀 정밀점검 용역 중간보고서 1부.  끝.