액화산소 수불대장(2014.8.24)

주무관	정수과장
이경철	08/26 代이용은

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			8,537		0	15,954	372톤
8/1		2,115	6,422		425	15,529	2정수 탱크압력상승으로 압력강하 작업
8/2		2,013	4,409		0	15,529
8/3		1,483	2,926		0	15,529
8/4	18,000(1차)	1,369	19,557		0	15,529	*구매 : 90톤(2014-6회)
8/5		2,215	17,342		0	15,529
8/6		3,195	14,147		573	14,956
8/7		3,520	10,627		3,871	11,085
8/8		1,848	8,779		1,885	9,200
8/9		1,799	6,980		1,622	7,578
8/10		2,299	4,681		1,396	6,182
8/11	10,000(2차)	1,704	12,977	8,000(2차)	1,636	12,546	*구매 : 90톤(2014-6회)
8/12		2,363	10,614		1,559	10,987
8/13		2,188	8,426		1,681	9,306
8/14	10,000(3차)	1,556	16,870	8,000(3차)	1,757	15,549	*구매 : 90톤(2014-6회)
8/15		1,869	15,001		1,541	14,008
8/16		1,959	13,042		1,484	12,524
8/17		1,925	11,117		1,452	11,072
8/18		2,053	9,064		1,560	9,512
8/19		2,113	6,951		1,787	7,725
8/20		2,662	4,289		1,811	5,914
8/21	10,500(4차)	1,784	13,005	7,500(4차)	2,276	11,138	*구매 : 90톤(2014-6회)
8/22		1,385	11,620		1,637	9,501
8/23		1,114	10,506		1,371	8,130
8/24		1,171	9,335		1,434	6,696
누 계	48,500	47,702		23,500	32,758

단위 : kg