문서번호	시설관리과-3984
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
이연행		08/26 한명석
협 조
	주무관		박장진
	주무관		조인영

2014년 추석 대비 시설물 안전점검 동부관내 점검 결과보고

2014. 08.

동부관내 점검결과 보고

명에 의하여 『14년 추석 대비 시설물 안전 점검계획』 에 따라 동부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 결과를 보고합니다.

2014.  08. 26.

보고자 : 기계운영주사보  이 연 행

보   고   내   용

점검일시

2014. 08. 25(월) 10:30 ~ 17:00

점검대상

대현산, 아차산, 용마배수지 (3개소)

점 검 자

지방시설주사  박장진 외 2명 (이연행, 조인영)

동부수도 사업소 지방시설주사보 박상권외 순찰반 2명

점검결과

○ 시설현황

<대현산배수지>  - 용량 200,000㎥  <용마배수지> - 용량 80,000㎥

<아차산배수지> - 용량 100,000㎥

<현황 사진>

아차산 펌프실 외벽 전기판넬 도색요함	용마배수지1,3지 방충망 파손됨	용마배수지1,3지 창문틀 타일 떨어짐	용마배수지1,3지 배수로 정비요함

○ 조치의견

아차산배수지, 펌프실옆 전기판넬 녹발생으로 도색 필요하며 전체 시설물

점검 완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.