문서번호	시설개선과-6328
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		08/26 신동호
협 조
	주무관		지양수

세면기 및 급수배관 수리 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8. 26(화)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 신동호 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

세면기 및 급수배관 수리 계획 보고

실내체육관 남자화장실(1-8) 세면기의 부식으로 인한 파손 및 수영장 남자샤워실 급수배관 누수 현상이 발생하여 이를 수리하고자 함

점 검 현 황

○ 점검일자 : 2014. 8. 21(목)

○ 점 검 자 : 시설개선과 황인정외 2명

○ 점검내용

- 세면기 파손상태 확인 및 배관 누수상태 점검

- 급수배관 누수 위치 파악 및 수리계획 협의

세면기 파손상태 점검	급수배관 누수위치 확인

○ 점검결과

- 세면기 지지볼트 부식으로 낙하하여 세면기 파손

- 제2수영장 남자샤워실 급수배관 부식으로 누수현상 발생

조 치 의 견

○ 위 파손된 세면기는 교체하고 누수 배관는 수리하고자 함.

소 요 예 산

○ 수리비 : 약273,900원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실운동장

운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

시 행 방 법

○ 수리비용이 소액으로 전문업체에 의뢰 후 계좌입금

덧붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.