투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장)
(경유)
제목	선유도공원 수질검사 의뢰

1. 푸른도시국 조경과-4117(2014.3.26.)호와 관련입니다.

2. 선유도공원 환경물놀이터 수질을 정기적으로 검사하고자

아래와 같이 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 검사결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 검사종류 : 수질검사(1차)

나. 대 상 지 : 선유도공원 환경물놀이터

다. 검사항목 : 수소이온농도(PH), 탁도(NTU), 대장균 등(3개항목)

라. 관련근거 : 물놀이형 수경시설의 수질관리지침(‘10.8.26) 환경부

마. 검사횟수

구분	시기별		비고
	봄,가을철(5,6,9월)	여름철(7~8월)
정기	월 1회	월 2회
수시	필요시	주 2회 또는 필요시

사. 검사의뢰일 : 2014.8.27(수). 끝.

	서부공원녹지사업소장
주무관	이상운		주무관	代임은영		여의도공원관리사무소장	08/26 박원근
협조자
시행	여의도공원관리사무소-5827	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울시 영등포구 선유로 343 선유도공원관리사무소	/
전화	02)2631-9368	/전송	02)2631-9373	/	sangeun823@seoul.go.kr	/	대시민공개