	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	경찰청 현장 방염처리물품의 방염처리 위반 관련 조치 계획

1. 관련근거

〇 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제12조

〇 경찰청 지능범죄수사과-6804(2014.08.13.)호『방염성능검사 결과 통보 및 시정 조치 의뢰』

〇 본부예방과-17831(2014.08.20.)호『경찰청 현장 방염처리물품의 방염처리 위반 관련 결과 및 방염성능검사 강화 알림』

2. 경찰청으로부터 우리서 관내 소방대상물의 방염성능검사 부적합(불합격) 결과에 따른 조치 의뢰 대상에 대하여 아래와 같이 처리하고자 합니다.

가. 상  호 : 박물관은 살아있다 N서울타워점

나. 위   치 : 서울시 용산구 남산공원길 105(용산동2가) N서울타워 지상1층

다. 방염처리업체/대표자 : 주식회사 제일에프엔이 / 이대호

3. 조치계획

〇 소방관계법령 위반 대상물(시설주)에 대한 시정보완명령 발부 (2014.8.27.예정)

※ 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제12조 제1항,제2항

〇 재방염후(9/22까지) 방염성능검사 결과 확인점검은 현장방염후처리물품의 방염성능검사 신청서결과로 갈음처리

〇 소방관계법령 위반 방염처리업체는 경찰청 수사종결후 행정조치 예정

※ 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제13조 제2항

※ 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제50조 제4항.  끝.

담당자	류경현		예방팀장	정상천		예방과장	08/26 김규태
협조자
시행	예방과-10093	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)796-6361	/전송	02)749-1977	/	rkh119@seoul.go.kr	/	대시민공개