함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공항대로 송배수관 정비관련 발산역부근 전기방식 비교검토 요청

1. 강서구청사거리~발산역(공항대로) 송배수관 정비공사관련입니다.

2. 발산역부근에 설계되어 있는 상수도관(강관) 전기방식에서 희생양극과 외부전원법의 장단점 등을 비교분석하여‘14. 9. 3(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

< 전기방식 설계개요 >

가. 설계방식 : 희생양극 2개소

나. 계약금액 : 4,714,475원(Insulation Flange 80개 포함)

붙임 : 위치도 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김근용		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	08/26 이자원
협조자	기전팀장	代장준원
시행	시설관리과-17869	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4014	/전송	02-3146-4039	/	kkk-up@seoul.go.kr	/	대시민공개