투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사 책임감리원 귀하
(경유)
제목	설계변경 자문회의 지적사항 조치결과 검토내용 알림

1. 방재시설부-6564(2014.7.22.)호 및 서지(감)제14-389(2014.8.18.)호와

관련입니다.

2. 『서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사』와 관련 조경공사 정산변경 설계변경 자문회의 지적사항에 대한 조치결과를 검토한 결과 아래와 같이 보완사항이 있어 알려드리니 재검토후 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검토내용

(1) 회양목, 자산홍, 잔디, 수목보호홀덮개 내역서와 수량표와 도면과의 수량 불일치

- 2011년에 시행한 학마을공원앞 녹지대 원상복구 도면 별도 작성하여 내역서와 수량표의 수량과 일치 : 회양목 45주, 자산홍 45주, 잔디 314㎡

- 수목보호홀덮개 내역서와 수량표에 누락된 5개 추가

(2) 시점부 이팝나무 4주 추가(수목보호판, 지중지주목 포함)

(3) 서부트럭터미널 사거리 현대아파트앞 띠녹지축소에 따른 왕벚나무 1주, 배롱나무 3주 제외.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	최형순		조경시설과장	신용우		방재시설부장	전결 08/26 代서관석
협조자
시행	방재시설부-8114	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 2층 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	3708-8794	/전송	3708-8756	/	chs1199@seoul.go.kr	/	대시민공개