	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 9월 소방용수시설 정기조사 계획 보고

1. 관련근거

○ 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『15.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위 호와 관련 2014년 9월 중 정기 소방용수시설 및 지리조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

□ 2014년 9월 정기 소방용수시설 조사 계획

가. 기    간 : 2014. 9. 1(월) ~ 2014. 9. 19(금)

(소방용수 조사시 지리조사 파악 병행)

나. 대    상 : 597개소(소화전 594개소, 저수조3개소)

다. 방    법 : 주간 근무시 출동차량이용

라. 내    용 : 소방용수 조사부에 의거 조사

❍ 맨홀내부 토사 제거 및 용수시설 정상작동 확인

❍ 배수,관구,뚜껑상태 등 확인

❍ 소방차 통행가능 여부 등 주변지리 확인

❍ 소방용수시절 주변 주차구획선 등 장애유무 확인

붙임  9월 정기 소방용수시설 정기조사 일정 1부.  끝

담당자	김수복		1팀장	김관영		센터장	08/26 김윤식
협조자
시행	신정119안전센터-3126	(		)	접수		(		)
우	158-864	서울 양천구 신월로 268 (신정3동1191-4)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2603-0119	/전송	02-2601-0112	/		/	대시민공개