투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공원건물 보수 협조요청

낙산공원의 관리사무소 및 매점의 옥상 슬레브가 노후되어 우천시 누수 등 건물 훼손이 되고 있어 보수 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 대상 건물

○ 낙산전시관(일부 관리사무소)

- 낙산전시관 : 101.7㎡,  관리사무소 : 43.7㎡

○ 매점(일부 화장실) : 45㎡

나. 건축년도 : 2002. 6. 12.

다. 보수 대상

○ 낙산전시관(일부 관리사무소) : 빗물 누수

- 건물 옥상 공사시 콘크리트 슬레브를 하고 표면 우레탄 방수처리하여야 하나, 슬레브위에 타일을 붙임으로 점차 콘크리트가 침식이 되어 타일 탈락이 되며 강우시 사무실내 누수발생

- 사무실내 얼룩진 천정 텍스교체

- 옥상으로 올라가는 계단이 옥상의 콘크리트가 용해되어 백화로 덮여 있음

○ 매점 : 옥상 슬레브 표면이 콘크리트 침식으로 부스러져 일어남

붙임 : 현황사진 1부. 끝

★주무관	진동엽		공원운영과장	08/26 김준현
협조자
시행	공원운영과-16022	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 삼일대로 231(예장동 산5-85) 서울시중부공원녹지사업소	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	3783-5916	/전송	3783-5929	/	jy01@seoul.go.kr	/	대시민공개