	관악소방서
수신	관악구청장(문화체육과장)
(경유)
제목	게스트하우스 소방안전점검 결과 알림

1. 관악구 문화체육과-11713(2014.8.19.) 『외국인관광도시민박업 지정 신청에 따른 소방점검 협조요청』과 관련입니다.

2. 위와 관련 관악소방서 관내 게스트하우스 소방시설 점검 협조요청에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 알려드리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

▣ 소방안전점검 내용

연번	소재지	점검결과	점검자	점검일
1	관악구 신림로11길 89-16, 3층 (신림동)	특이사항없음 (기초소방시설 설치 권고)	소방특별조사 1개조 2명	2014. 8. 22.(금)

끝.

	관악소방서장
담당자	전다영		검사지도팀장	박성석		예방과장	08/26 허권립
협조자
시행	예방과-13376	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97 (청룡동 1593-3)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02)875-4326	/전송	02)875-4375	/	foxia@seoul.go.kr	/	대시민공개