문서번호	급수운영과-17580
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
이종호	08/26 최임봉
협 조
	주무관		제영도

순  찰  일  지(2014.08,26.화요일)

￭ 순 찰 자 : 이종호

￭ 순찰코스

관 로 순 찰
구분			관로명		구경(mm)		순찰 노선명						적출내용			조치내용
매설관로			배수관		150 ~ 2,400		남부순환로~언주로~도산대로~동부간선로 ~광평로~밤고갯길~헌인능로~강남대로 ~양재천로						이상없음			-
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분				밸브류(개소)									밸브류(개소)
				계		제수변		공기변		퇴수변	기타		계	구형	원형			중형
점검		금 일		1		1							1		1
		누 계		112		84		16		11	1		112	-	100			12
적출		금 일		1		1							1		1
		누 계		22		19		2		-	1		22	-	14			5
배수지 및 가압장 순찰
시설물명					구 분		용 량(t,hp)				적출 내용		처리 내용				비 고
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명				위 치		공사내용				시공사 (연락처)		적출내용			조치내용
입회
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적					구 분				누 계			금 일	비 고
					고무링 교체				5			-
					토사 제거				-			-
					철개소음 민원				11			-
					기 타				4			-
기 타	※ 적출처리 – 삼성동 142-37 번지 앞 매몰 맨홀 적출(시설물 담당에게 이첩). ※ 민원처리 - ※ 기타 -

따로붙임:민원처리 및 순찰,적출사진 붙임1부