문서번호	현장민원과-15301
보존기간	년
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
문정화	08/26 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(8.26)

2014.  8.  26(화)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.8.26(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	1,802	9	1,261	2	541
양 천 구	3	669	2	397	1	272
강 서 구	3	630	3	565	0	65
구 로 구	5	503	4	299	1	204

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	1,261	3	111	1	380	4	505	0	92	1	173
양천구	2	397	2	54		124		149		35		35
강서구	3	565	1	42	1	208	1	220		18		77
구로구	4	299		15		48	3	136		39	1	61

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	3	4	9	397	565	299	1,261
가옥 내	소 계	2	2	2	6	288	466	218	972
	화장실변기누수	2		2	4	205	301	113	619
	주방,부엌누수				0	4	16	22	42
	욕실,화장실배관		2		2	12	25	28	65
	보일러,온수배관				0	42	94	23	159
	수도꼭지고장				0	12	2	16	30
	벽체,바닥배관노후				0	5	1	16	22
	기 타				0	8	27		35
가옥 외	소 계	0	1	2	3	85	80	72	237
	수도계량기옆			1	1	47	38	26	111
	마당 수도 및 배관 노후		1	1	2	32	39	46	117
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		3		3
	기 타				0	6			6
주계량기	소 계	0	0	0	0	24	19	9	52
	단지내배관노후				0	4	3	5	12
	수도계량기옆				0	20	16	4	40
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	1	2	272	65	204	541
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	23			23
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1		1	2	195	65	204	464
기 타				0	22			22

.끝.