재개발현장 점검결과 복명서

등록번호	시설관리과-12692

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이한수	김만재	08/26 김영훈
협조

명에 의거 미아제4구역 주택재개발정비사업 현장을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 복명

합니다.

2014. 08. 26

복 명 자 : 직 지방시설 7급  이 한 수

□ 점검현장

연번	재개발 사업명 (주 소)	공 정	수전관리			준공예정일	비 고
			계	폐전	미폐전
1	미아제4구역 주택재개발정비사업 (송중동 4번지 일대)	철거중 (99% 진행)	310	248	62	-	폐전율 80.0%

□ 점검결과

연번	재개발 사업명 (주 소)	점검내용				비 고
		누수	분기점 미폐쇄	플러그 미설치	기타
1	미아제4구역 주택재개발정비사업 (송중동 4번지 일대)	없 음	없 음	없 음	없 음

□ 점검사진

현장점검 (터파기)	현장점검 (터파기)	현장점검 (미철거-3가구)

끝.