다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재진압용 포소화약제 자체 점검 결과 보고

1. 안전지원과-17415(2014.8.07.)호 「화재진압용 포소화약제 점검 철저 알림」

와 관련입니다.

2. 위와 관련 화학차 ․ 펌프차 등에 장기 저장으로 변질된 포소화약제를 유류화재, 위험물저장소 등의 화재 시 사용할 경우 발포율이 현저히 떨어지는 현상이 발생할 수 있는 바, 아래와 같이 자체점검 결과를 보고 합니다.

가. 점검대상 : 포소화약제 적재된 소방차(화학차, 펌프차 등)

나. 점검주기 : 소방장비관리규칙 제17조 규정에 의해 점검

나. 점검내용

1) 포원액 침전상태 및 변질여부 확인

2) 포원액과 물을 혼합하여 발포효율 점검 등

붙 임 : 1. 도봉소방서 포 소화약제 보유현황 1부

2. 발포효율 점검사진 1부.  끝.

담당자							안성길			장비회계팀장					김묘진					소방행정과장					08/26 박희순
협조자
시행			소방행정과-10196									(						)		접수											(						)
우	132-854					서울 도봉구 도봉로666															/
전화		3493-7537						/전송								/													/	대시민공개
“대한민국! 2014년 UN 전자정부평가 세계 1위, - 3회 연속 -”