물품매입(전기히트 펌프)요구서

주무관		주무관	관리단속과장		동부도로사업소장	아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-2040-0318) - 관급자재 구매(전기히트펌프) : 관리단속과-9461호(2014.8.26.)
최장석		박만춘	손수희		08/27 송상영
협 조	주무관
	백청간

건 명 :				노후 냉난방기 교체 및 설치(전기히트 펌프 조달구매)																시 행		관리단속과-9508			(			)
조직	동부도로사업소		정책사업		도로관리		단위사업	사업소환경개선	세부사업		도로사업소사무환경개선			편성목	시설비 및 부대비		통계목	시설비		접 수					(			)
																				수신자		내부결재
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명				규 격				단위명칭		수량	단가			소요경비 추 정 액			용 도		에너지 효율등급			녹색제품
																					유무		등급	유무			구입 여부
총 계 (추산액)																34,761,140
22713521		전기히트펌프				AM060FXMDHH1 냉방16/난방18㎾ 실외기				대		2	2,059,000			4,118,000
22713578		전기히트펌프				AM140FXVUHH1 냉방40.6/난방45.7㎾ 실외기				대		1	7,437,000			7,437,000					○		1	○			○
22718775		전기히트펌프 (옵션)				AM072FN4DBH1 냉방7.2/난방8.1㎾ 4방향실내기				대		5	668,000			3,340,000
22718776		전기히트펌프 (옵션)				AM083FN4DBH1 냉방8.3/난방9.3㎾ 4방향실내기				대		4	687,000			2,748,000
22724061		전기히트펌프 (옵션)				룸컨트롤러세트				개		9	48,500			436,500
22724063		전기히트펌프 (옵션)				중앙제어기				개		1	112,900			112,900
20469354		전기히트펌프 (옵션)				Y분기관				개		6	52,100			312,600
22724065		전기히트펌프 (옵션)				중앙제어용중계기				개		3	47,000			141,000
22724067		전기히트펌프 (옵션)				DMS제어장치				대		3	922,000			2,766,000
21567236		전기히트펌프 (옵션)				멀티1식 냉난방기설치,기본				식		9	588,700			5,298,300

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수량	단가	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹색제품
								유무	등급	유무	구입 여부
10061680	전기히트펌프 (옵션)	냉매관및설치 평균Φ12.7(커버없음)	m	170	6,000	1,020,000
10061682	전기히트펌프 (옵션)	냉매관및설치 평균Φ15.88(커버없음)	m	120	7,080	849,600
10061684	전기히트펌프 (옵션)	냉매관및설치 평균Φ20(커버없음)	m	82	8,600	705,200
20373317	전기히트펌프 (옵션)	냉매관및설치 평균Φ25(커버없음)	m	62	10,470	649,140
20918014	전기히트펌프 (옵션)	냉매관및설치 평균Φ28.58(커버없음)	m	42	11,300	474,600
20373322	전기히트펌프 (옵션)	PVC드레인관설치φ32	m	160	6,000	960,000
10061686	전기히트펌프 (옵션)	룸컨트롤러세트용 전선설치	m	180	6,400	1,152,000
10061688	전기히트펌프 (옵션)	중앙컨트롤러세트용 전선설치	m	180	6,400	1,152,000
20912089	전기히트펌프 (옵션)	노출배관커버트레이	조	10	43,600	436,000
20912098	전기히트펌프 (옵션)	실외기받침대	조	4	116,400	465,600
계						34,574,440
조달수수료	계 × 0.54%					186,700
합 계						34,761,140
※ 부가	가치세 포함
위 물품을 9월 31일까지 납품( ○ )하도록 하여 주시기 바랍니다.(품의 : 368, 2014.8.26.)