함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	지장상수도관 이설요청에 대한 회신(신촌중앙차로개선공사관련 상수도관이설)

1. 토목부-16412(2014. 8. 26)호와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 시행하고 있는 『신촌중앙차로 및 교통구조개선공사』와 관련, 상수도관 이설 요청건에 대하여 따로붙임과 같이 수도시설 이설등 원인자 부담금 징수조례에 의거 이설비용은 귀 본부 부담으로 상수도공사 전문면허업체를 선정하여 자체 이설하여 주시기 바라며,

3. 공사 착공전 이설공사 세부추진계획서를 작성, 우리사업소와 협의 후 설계도서 및 착공계를 제출하고, 이에 따른 원인자부담금을 공사시행 전 납부, 공사완료 후 우리사업소에 준공계를 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 특히, 단수가 수반될 경우 사전에 우리수도사업소와 협의 및 단수홍보를 철저히 하여 시민 급수불편이 없도록하여 주시기 바랍니다.

○ 이설공사 개요 : D=500㎜,  20m × 1열(북아현동 126-43, 중앙차로)

따로붙임 :  1) 상수도관 이설승인 조건 및 위치도 각 1부.

2) 상수도 부설 표준 굴착도 1부.

3) 수도원인자부담금 고지서 (착공계제출시 발송) 끝.

	서부수도사업소장
주무관	박응희		급수설비팀장	김홍준		급수운영과장	08/27 장종욱
협조자
시행	급수운영과-16667	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 통일로 26길 41	/
전화	3146-3648	/전송	3146-3689	/	ritz2891@seoul.go.kr	/	부분공개