	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 9월중 소방용수시설 조사 계획

1. 현장지휘대-1536(2014.02.12.)호 『2014년 소방용수 운영계획 보고(알림)』과 관련입니다.

2. 위와 관련 고척119안전센터 2014년 9월중 소방용수시설 정기조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2014. 9. 7. ~  9. 27.(기간중 6일)

나. 대  상 : 총 253개소(소화전 250, 급수탑 1, 저수조 2)

다. 방  법 : 각종 조사 및 훈련(자료조사, 소방통로확보훈련 등) 병행실시

라. 안전책임자 : 센터장(각 진압대장)

3. 행정사항

소방용수시설조사 후 소방행정정보시스템에 전산입력을 철저히 하고, 기타업무 중복 시 근무일지 별도 지정하고 조사기간을 연장하여 운영하기 바랍니다.

붙임  9월중 소방용수시설 조사 일정 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014.9.27.

담당자	김승현		진압1대장	代최진수		119안전센터장	08/27 김진술
협조자
시행	고척119안전센터-3307	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 63-12(경인로 408)	/
전화	02-2686-5292	/전송	02-2619-0121	/	k3014451@seoul.go.kr	/	대시민공개