투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	실정보고 승인(조립식 강관동바리 설치 등 3건)

1.문서번호 : SMIH-14-35648

2.작성일자 : 2014-08-27 01:08:21

3.제    목 : 실정보고 승인(조립식 강관동바리 설치 등 3건)

4.내    용 :

1. 공사감독2처-14094(2014.8.26), 공사감독2처-14168(2014.8.26), 공사감독2처-14093(2014.8.26)호와 관련입니다.

2. 「용두3 및 신이문빗물펌프장 신,증설공사」와 관련하여 실정보고한  아래사항에 대하여 승인하오니 공사품질관리 등 현장안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고 승인사항

- 조립식 강관동바리 변경시공

- 토출관로 추가시공

- 임시전기실 위치변경. 끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							김학지			방재시설과장					08/27 서관석
협조자
시행			방재시설부-8212									(						)		접수											(						)
우						서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층															/
전화		02)3708-8765						/전송			02)3708-8756					/	hjk570@seoul.go.kr												/	대시민공개