		남부수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	028332854	고객접수번호	0992014047777
수용가명	김정자	민원신청일	2014년 08월 27일
수용가주소	서울특별시 관악구 난우10길 19-16 (신림동) ( 151 - 015 관악구 신림동 597-15 )
신청인	정은선	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19830704	기물번호	r1200087398
현장방문일시	14시 20분	현장출동자	손현정
입회자	정은선	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	3.5kg/cm² / SSP
처리결과	현장조사결과 1978년 건축물로 수도계량기까지 정상출수되며, 오전에 잠깐 녹물이 나오는 실정으로 옥내배관 노후로 인한 녹물이 출수되는것으로 판단되며, 옥내배관 교체 및 공사비 지원등을 자세히 설명해 드림

끝.

주무관							손현정				급수설비팀장					代한현숙					급수운영과장					08/27 장시명
협조자
시행			급수운영과-18968										(						)		접수												(						)
우	156-850					서울 동작구 여의대방로 10길 97																/
전화		3146-4559							/전송			3146-4589					/														/	부분공개(6)