구조취약대상 조사서(동작경희병원)
문서번호	구조대-2849	결재	담당자	1팀장	구조대장
수 신	내부결재		마준영	이기홍	08/27 代이기홍
접수번호

○ 일    시 : 2014.  8.  27. 13:30 ~14:00

○ 대 상 명 : 동작경희병원

○ 위    치 : 동작구 상도동 188-19번지

○ 조사인원 : 소방장 이기홍 외 4명 (소방교 주원 , 소방교 이상헌,  소방사 마준영, 소방장 이형구)

구분	조사사항	조사결과	비고
취 약 대 상 현 황 [재난위험시설, 대형화재 및 기타사고취약대상]	∘ 일반현황 - 시설물의 구조 - 피난계단, 비상구등 인명대피시설 ∘ 대상별 현장구조활동 장애요인	• 양식철근조 스라브가1동8/2층 연면적 5,000.50㎡ 옥내(일반)계단3개, 승강기2대 • 위험물 LNG사용 지하식당 배전변전실 기관실
교통 · 지리	∘ 긴급 출동경로․노선 - 대상별 진입도로, U턴 지점, 자동차 전용도로 진입램프등 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항	• 본서→농심→동작우체국→ 신대방삼거리역→동작경희병원 • 왕복4차선 도로가 인접해있어 출동시 안전운전 요망
구조활동상 유의사항	병원으로서 노약자,환자등 거동이 불편한 사람들이 많아 유사시 인명대피상 어려움이 많고 건물전면 고압선으로 인하여 특수차 부서 및 전개가 불가능함

위 보고자      계급 : 소방사     성명: 마준영 (인)