문서번호	급수운영과-18975
결재일자	2014.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
진영관		08/27 장시명
협 조
	주무관			이경희
	주무관			최희권
	주무관			남궁견

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08.

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2014년08월27일 수요일 날씨:맑음							탐지반		기간제
탐지지역		상도1동.상도5동 일대					이경희.진영관		김현수,박용인,유효동, 최철주 오승현,박원규,염정일, 박갑만
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간				누수탐지 결 과		비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
상도1중		상도01-17			200	11.8	상도1동325-13		다점식탐지 요청
계						11.8
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처		처리내용
	A조		상도1동645-3번지 일대			08/28	김현수외3명	*************		음청식탐지
	B조		상도5동124-77번지일대			08/28	오승현외3명	*************		음청식탐지
◑ 기타 참고사항