출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	김완기	여종순	08/27 代김형국

	명에 의하여 수질자동측정기 정기점검을 위해 금천구, 관악구에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 08. 27.
보 고 자 : 직 환경8급 김 완 기

보 고 내 용
일 시	2014. 08. 27. 09:30~16:00
건 명	출장결과보고서(2014-08-27)
내용	□ 수질자동측정기 정기점검 ◦ 대상 : 독산배수지 등 13개소 ◦ 내용 : 측정기 가동상태 점검, 소모품 상태 확인, 측정값 확인 및 보정 ◦ 결과 : 잔류염소 측정값 보정(신림9배수지 등 2개소) 탁도 측정값 보정(청룡초등학교) pH센서 교체(독산배수지 등 7개소) 끝.
비 고